СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ

| ПАРАМЕТРЫ | МЕТОДЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Термодилюция + прямое измерение АД | Ультразвуковой + аускультативный | Осциллометрический КАП ЦГ осм- «Глобус» |
| Точность определения МОК | высокая | средняя (КК = 0,86-0.9) | средняя (КК = 0,85-0.9) |
| Возможность измерения среднего гемодинамического АД | нет (расчетный) | нет (расчетный) | есть |
| Возможность изме-рения фактических значений уровней АД | есть | нет | да |
| Методическая сложность метода | очень высокая | высокая | низкая |
| Инвазивность метода | да | нет | нет |
| Стоимость измерения | очень высокая | высокая | низкая |
| Продолжительность одной процедуры измерения | 1 час и более | 30 минут и более | не более 1 минуты |
| Одновременность определения показателей | нет | нет | есть |
| Требования к квалификации мед.работнка | высокие (врач) | высокие (врач) | средние (медицинская сестра) |
| Возможность скрининговых обследований | нет | нет | есть |
| Возможность применения при проведении нагрузочных тестов | нет | есть | есть |
| Доступность для широких слоев населения | нет | нет | есть |
| Особые требования к условиям выполнения исследования | наркоз, ИВЛ, (обезболивание), операция | лежа | нет |
| Возможность непрерывного автоматизированного мониторинга | нет | нет | есть |