МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплекса аппаратно-программного неинвазивного исследования
центральной гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии

КАП ЦГосм- «Глобус»

| № п/п | Название параметра | Наличие или значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные параметры |  |
| 1.1. | Автоматизированное исследование уровней АД, энергетики сердечных сокращений, эластичности стенки артерии и проходимости прекапиллярного русла на основе метода объемной компрессионной осциллометрии. | Наличие |
| 1.2. | Определение 6 видов артериального давления (систолического, диастолического, бокового, среднего динамического, пульсового, ударного), скорости АД пульсового. | Наличие |
| 1.3. | Определение частоты пульса, сердечного выброса, сердечного индекса, ударного объема, ударного индекса, скорости кровотока линейной, скорости пульсовой волны, податливости сосудистой системы, общего и удельного периферических сопротивлений сосудов. | Наличие |
| 1.4. | Определение объемной скорости выброса. | Наличие |
| 1.5. | Определение мощности сокращений левого желудочка. | Наличие |
| 1.6. | Определение расхода энергии на продвижение 1 л. сердечного выброса. | Наличие |
| 1.7. | Формирование, отображение на экране монитора и вывод на печать табличного протокола за одно измерение в сравнении с нормативными (рабочими) значениями показателей. | Наличие |
| 1.8. | Формирование, отображение на экране монитора и вывод на печать табличного динамического протокола не менее чем за 10 измерений. | Наличие |
| 1.9. | Формирование, отображение на экране монитора и вывод на печать табличного усредненного протокола за несколько измерений. | Наличие |
| 1.10. | Формирование, отображение на экране монитора и вывод на печать графических протоколов с построением линейных трендов динамики показателей |  |
| 1.11. | Возможность работы комплекса в режиме автоматического прикроватного мониторинга параметров гемодинамики. | Наличие |
| 1.12. | Применение методики перцентильной диагностической оценки уровней артериального давления у детей и подростков, с учетом их пола, возрастной группы и семи ростовых перцентильных категорий. | Наличие |
| 2. | Состав и технические параметры* |  |
| 2.1. | Измерительный блок КАП ЦГ осм – «Глобус» | 1 шт. |
| 2.2. | Кабель USB 2.0 | 1 шт. |
| 2.3. | Комплект манжет (малая, средняя, большая) | 1 к-т |
| 2.4. | Компакт-диск с программным обеспечением | 1 шт. |
| 2.5. | Руководство по эксплуатации и техническое описание | 1 шт. |
| 2.6. | Паспорт с отметкой о государственной метрологической поверке | 1 шт. |
| 2.7. | Инструкция по применению | 1 шт. |
| 2.8. | Масса измерительного блока, не более | 0,7 кг. |
| 2.9. | Диапазон регистрации максимальной частоты канала усиления и фильтрации сигналов пульсовых волн давления в манжете | 65 + 10 Гц. |
| 2.10. | Диапазон регистрации минимальной частоты канала усиления и фильтрации сигналов пульсовых волн давления в манжете | 0,04 + 0,01 Гц. |
| 2.11. | Обмен данными между компьютером и измерительным блоком через USB 2.0. | Наличие |
| 2.12. | Характеристики электрического питания измерительного блока от компьютера (ноутбука) через порт USB 2.0. | 5В; 0,5А |
| 2.13. | Применение методики цифровой (программной) регулировки и калибровки параметров измерительного блока | Наличие |
| 2.14. | Автоматизированный метрологический контроль работы измерительного блока при каждом измерении | Наличие |
| 2.15. | Возможность работы в операционной среде Windows 7 | Наличие |
| 3. | Прочие параметры |  |
| 3.1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3.2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3.3. | Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Наличие |
| 3.4. | Гарантийное обслуживание с момента ввода прибора в эксплуатацию | Не менее 12 месяцев |

Примечание: *) В составе комплекса должен быть компьютер (настольный или портативный типа «Ноутбук») с характеристиками не  ниже                                    1.6 ГГц/2Гб/160Гб/DVD±RW, порты: LPT, USB 2.0 не менее 3 шт., ЖК-дисплей не менее 15”, мышь, лицензионная операционная система Windows XP и выше. Для вывода на печать протоколов  необходимо иметь лазерный принтер.